Łódź, dnia 7 listopada 2018 r.

Numer sprawy: 3/2018

Wykonawcy

uczestniczący w postępowania o udzielenie                   zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
„Termoizolacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi  przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania:
„Termoizolacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5”,
w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w punktu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Projekt elektryczny nie był przedmiotem zamówienia . Z uwagi na konieczność zakrycia kabli zasilających styropianem w kosztorysie przewidziano ich demontaż i montaż nowych kabli zasilających istniejące urządzenia.

Odpowiedź:

W kosztorysie elektrycznym jest demontaż odgromówki i montaż instalacji elektrycznej w w rurkach winidurowych (poz. 8) i listwach instalacyjnych (poz. 9)

na rysunkach elewacji opisano demontaż + montaż istniejącej instalacji odgromowej podobnie jak demontaż + montaż istniejących urządzeń i lamp oświetleniowych w celu wykonania docieplenia ścian

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:Przedstawiony w pytaniu opis pochodzi z poprzedniej wersji projektu. Zgodnie z ustaleniami w projekcie docieplenia ścian balustrady pozostają w niezmienionym kształcie podlegają wyłącznie oczyszczeniu i pomalowaniu. w kosztorysie przyjęto czyszczenie i malowanie bez demontażu balustrad. Z uwagi na koszty utrzymujemy czyszczenie i malowanie na miejscu bez demontażu.

Odpowiedź:Przedstawiony w pytaniu opis pochodzi z poprzedniej wersji projektu. Zgodnie z ustaleniami w projekcie docieplenia ścian balustrady pozostają w niezmienionym kształcie podlegają wyłącznie oczyszczeniu i pomalowaniu. w kosztorysie przyjęto czyszczenie i malowanie bez demontażu balustrad. Z uwagi na koszty utrzymujemy czyszczenie i malowanie na miejscu bez demontażu.

Odpowiedź:Malowanie balustrad schodów i tarasów uwzględniono w poz. 10. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad prętów ozdobnych z m2

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła w p. 2.5 został podany zgodnie z zapisami w audytu energetycznego czyli dla styropianu docieplanych ścian = 0,038 W/mK dla wełny mineralnej stropodachu = 0,04 W/mK. Styropian w projekcie budowlanym o współczynniku =0,036 W/mK jest przykładowym materiałem spełniełniającym powyższe wymagania ale można go zastąpić materiałem spełniającym wymogi audytu czyli o współczynniku 0,038 W/mK.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Tynk mozaikowy na studzienkach okiennych zawiera poz. 28. Projekt nie przewidywal tynku na siatce.

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

Uwzględniono + patrz poz. 33

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z przedmiarem. Pozycje nie ujęte w przedmiarach nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:

W cenie okien uwzględnione sa nawietrzaki. Proszę uwzględnić w cenie okien.

Odpowiedź:

W poz. 62 proszę dodać podkładową masę tynkarska w ilości 0,3 kg /m2

Odpowiedź:

Jako zamiennik mat z wełny mineralnej można zastosować docieplenie granulatem przy zachowaniu zadanych parametrów dla mat z wełny mineralnej o wsp. przenikania ciepła =0,04W/mK

Odpowiedź:

W projekcie przewidziano doprowadzenie terenu przy budynku do pierwotnego stanu.W miejscach gdzie opaska występuje należy uwzględnić jej rozebranie wywóz i utylizację oraz jej odtworzenie z płyt chodnikowych z obrzeżem lub z polbruku . Rodzaj materiału do uzgodnienia z inwestorem.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić izolację p. wodną ścian fundamentowych w oznaczonych w częći rysunkowej miejscach do pełnej wysokości ścian piwnic.

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła w p. 2.5 został podany zgodnie z zapisami w audytu energetycznego czyli dla styropianu docieplanych ścian = 0,038 W/mK dla wełny mineralnej stropodachu = 0,04 W/mK. Styropian w projekcie budowlanym o współczynniku =0,036 W/mK jest przykładowym materiałem spełniełniającym powyższe wymagania ale można go zastąpić materiałem spełniającym wymogi audytu czyli o współczynniku 0,038 W/mK.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż nawietrzaków. W cenie okien uwzględnione są nawietrzaki.

Dyrektor

Domu Dziecka dla Małych Dzieci

w Łodzi

Karolina Kowalska-Zarzycka